## Opis
„Dostawa sprzętu komputerowego , urzadzeń sieciowych i oprogramowania dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”. Nr sprawy DA.262-6/2015
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Wymagania: 1. Sprzęt ma być fabrycznie nowy. 2. Do sprzętu muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające autentyczność oprogramowania. 3. Do sprzętu komputerowego dołączona musi być gwarancja wraz z warunkami gwarancji. 4. Sprzęt komputerowy winien prawidłowo funkcjonować w warunkach technicznych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieć) jakimi dysponuje Zamawiający. 5. Parametry techniczne sprzętu komputerowego i ewentualne nazwy własne produktów wymienione w SIWZ są sugerowane przez Zamawiającego z uwagi na fakt, iż Zamawiający zamierza zakupić sprzęt komputerowy o określonej, jakości ze względu na rodzaj i wymogi oprogramowania używanego przez Zamawiającego. Wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zadanie nr 1: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
|  |  |  | szt. | Opcja szt. | Cena netto | Cena brutto
I. SPRZĘT KOMPUTEROWY
1 | Zestaw komputerowy z monitorem LCD 24" typ 1 |  |  | 60 | 4
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Komputer stacjonarny | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.
| Procesor | Procesor o wydajności PassMark Average CPU Mark nie niższej niż 6600 punktów | Producent: Model:
| Pamięć operacyjna RAM | 4GB (1 x 4096MB), możliwość rozbudowy do min. 32GB, min. dwa sloty wolne
| Parametry pamieci masowej | 1000 GB SATA III, hybrydowy 8 GB SSD, 7200 rpm
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana. Wydajność w teście PassMark - G3D Mark co najmniej 700 pkt. | Producent: Model:
| Wyposażenie multimedialne | 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy
| Obudowa | Typu MiniTower, wyposażona w min. 5 zatok: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzna. Zatoki 3.5" mogą być użyte do dysków 2.5". USB 3.0 front connector. Zasilacz o mocy 280W pracujący w sieci 230V 50-60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.
| Napęd optyczny | DVD Super Multi
| Płyta główna | Gniazda rozszerzeń: 1xPCI-Express 3.0 x16, 1xPCI-Express 2.0 x4, 2xPCI-Express x1 Złącza wewnętrzne: 4xSATA III, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 Złącza zewnętrzne: 1xAudio line-in, 1x1xAudio line-in/mikrofon, 1x1xAudio line-out, 6xUSB2.0, 2xUSB3.0, 1xVGA, 1xDVI, 1xRS232, 1xMysz PS/2, 1xKlawiatura PS/2, 1xEthernet (RJ-45) 10/100/1000Mb/s | Producent: Model:
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 dB
| Warunki gwarancji | naprawa na miejscu u klienta – gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu producenta. Czas reakcji: następny dzień roboczy
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez program który wyszukuje, pobiera i instaluje właściwe sterowniki.
| System operacyjny | System operacyjny preinstalowany przez producenta komputera, z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający pracę w pełnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Active Directory i dający możliwość obniżenia do niższej wersji oprogramowania oraz niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. | Producent: Nazwa:
| Certyfikat | Certyfikat zgodności jednostki komputerowej z zainstalowanym systemem operacyjnym
| Wyposażenie | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll), rozdzielczość optyczna 1000 dpi
| Monitor | Przekątna ekranu: 24" Typ panelu: LCD AMVA Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 Jasność: 250 cd/m² Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1 Kąt widzenia: 178º (poz.) / 178º (pion.) Możliwość ustawienia wyświetlania obrazu w trybie Aspect z zachowaniem proporcji Wejście sygnału: VGA (analogowe), DVI-D (cyfrowe HDCP), Audio (analogowe) Wbudowane głośniki: 2 x 2 W Wewnętrzny zasilacz Kabel DVI - DVI | Producent: Model:
2 | Zestaw komputerowy z monitorem LCD 24" typ 2 |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Komputer stacjonarny | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.
| Procesor | Procesor o wydajności PassMark Average CPU Mark nie niższej niż 6600 punktów | Producent: Model:
| Pamięć operacyjna RAM | 4GB (1 x 4096MB), możliwość rozbudowy do min. 32GB, min. dwa sloty wolne
| Parametry pamieci masowej | 1000 GB SATA III, hybrydowy 8 GB SSD, 7200 rpm
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana. Wydajność w teście PassMark - G3D Mark co najmniej 700 pkt. | Producent: Model:
| Wyposażenie multimedialne | 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy
| Obudowa | Typu MiniTower, wyposażona w min. 5 zatok: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzna. Zatoki 3.5" mogą być użyte do dysków 2.5". USB 3.0 front connector. Zasilacz o mocy 280W pracujący w sieci 230V 50-60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.
| Napęd optyczny | DVD Super Multi
| Płyta główna | Gniazda rozszerzeń: 1xPCI-Express 3.0 x16, 1xPCI-Express 2.0 x4, 2xPCI-Express x1 Złącza wewnętrzne: 4xSATA III, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 Złącza zewnętrzne: 1xAudio line-in, 1x1xAudio line-in/mikrofon, 1x1xAudio line-out, 6xUSB2.0, 2xUSB3.0, 1xVGA, 1xDVI, 1xRS232, 1xMysz PS/2, 1xKlawiatura PS/2, 1xEthernet (RJ-45) 10/100/1000Mb/s | Producent: Model:
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 dB
| Warunki gwarancji | naprawa na miejscu u klienta – gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu producenta. Czas reakcji: następny dzień roboczy
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez program który wyszukuje, pobiera i instaluje właściwe sterowniki.
| System operacyjny | System operacyjny preinstalowany przez producenta komputera, z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający pracę w pełnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Active Directory i dający możliwość obniżenia do niższej wersji oprogramowania oraz niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. | Producent: Nazwa:
| Certyfikat | Certyfikat zgodności jednostki komputerowej z zainstalowanym systemem operacyjnym
| Wyposażenie | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll), rozdzielczość optyczna 1000 dpi
| Monitor | Przekątna ekranu: 24" Typ panelu: LCD LED matowy Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 Jasność: 300 cd/m² Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1 Kąt widzenia: 178º (poz.) / 178º (pion.) CR10:1 Zakres regulacji wysokości 130 mm Kąt przechylenia -5° / +35° Kąt obrotu 340° hub USB: 4 x USB 3.0 Wejście sygnału: 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 1,4 z obsługą MHL 2.0 1 x DVI-D (HDCP) 1 x D-SUB, Audio (analogowe) Wbudowane głośniki: 2 x 1.5 W Wewnętrzny zasilacz Kabel DVI - DVI | Producent: Model:
3 | Komputer przenośny typu laptop, z ekranem LCD 15.6" |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Komputer przenośny | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, prezentacji multimedialnych, dostępu do internetu.
| Procesor | Procesor o wydajności PassMark Average CPU Mark nie niższej niż 3500 punktów | Producent: Model:
| Pamięć operacyjna RAM | 4GB , możliwość rozbudowy do 16GB, 1 wolny slot pamięci.
| Parametry pamieci masowej | 256 GB SSD
| Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana z procesorem, ze wsparciem DirectX 11, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana. Wydajność w teście PassMark - G3D Mark co najmniej 550 pkt. Karta graficzna ze wsparciem DirectX 11.1, dedykowana pamięć RAM 2GB. Wydajność w teście PassMark - G3D Mark co najmniej 610 pkt. | Producent: Model:
| Matryca | Przekątna: 15,6" Rozdzielczość: 1920 x 1080 Podświeltenie: LED Wykończenie matowe
| Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa
| Obudowa | Czarna, matowa.
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SuperMulti DL
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | 3 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 wejście stereo mikrofonowe; 1 gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/liniowe; 1 gniazdo VGA.
| Połączenia bezprzewodowe | Karta sieciowa 802.11 b/g/n i Bluetooth 4.0.
| Połączenia przewodowe | Karta sieciowa Ethernet (10/100/1000).
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa odporna na zalanie.
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart pamięci SD
| Bateria | 6-ogniwowy akumulator Li-Ion , 4500 mAh, 48 Wh
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej albo poprzez program który wyszukuje, pobiera i instaluje właściwe sterowniki.
| System operacyjny | System operacyjny preinstalowany przez producenta komputera, z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający pracę w pełnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Active Directory i dający możliwość obniżenia do niższej wersji oprogramowania oraz niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. | Producent: Nazwa:
| Wyposażenie | Torba, obudowa dysku 2.5" USB 3.0
4 | Skaner dokumentów, płaski A4 |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Skaner płaski A4 | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Skaner będzie wykorzystywany do archiwizacji dokumentów.
| Rozdzielczość skanowania | 4800 DPI(poziomo x pionowo)
| Głębia kolorów | Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 48 Bit Kolor
| Przetwornik optyczny | Matrix CCD
| Prędkość skanowania | 25 str/min A4 200 / 300 dpi
| Przyłącza | Złącze USB 2.0
| Formaty papieru | A4
| Funkcje | Spadek gęstości kolorów RGB, Automatyczny podział na obszary, Poprawa koloru RGB, Poprawa tekstu, Maskowanie nieostrości
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
5 | Drukarka laserowa A4 |  |  | 3 | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Monochromatyczna drukarka laserowa | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Drukarka będzie wykorzystywana do druku dokumentów.
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi
| Pojemność podajnika papieru | Podajnik 1 liczba ark.: 100, koperty: 10 Podajnik 2 liczba arkuszy: 500
| Prędkość druku | A4 w czerni: Do 40 str./min
| Przyłącza | USB, Ethernet 10/100/1000 Base-TX
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5 (JIS), koperty, letter, legal, executive; od 76 x 127 do 216 x 356 mm
| Pamięć RAM zainstalowana | 128 MB, możliwość rozbudowy do 640 MB
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 100000 stron
| Języki drukowania | PCL 5e, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF
| Funkcje | Automatyczny druk dwustronny
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000
6 | Skaner dokumentów A4 |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Skaner A4 z automatycznym podajnikiem dokumentów | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Skaner będzie wykorzystywany do archiwizacji dokumentów.
| Rozdzielczość skanowania | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
| Pojemność podajnika | 50 arkuszy
| Dulpeks | Skanowanie dwustronne
| Prędkość skanowania | 26 str/min A4 200 / 300 dpi
| Przyłącza | USB
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive
| Sterowniki | TWAIN, WIA
| Funkcje | Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Ręczna / automatyczna separacja zadań.
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Vista, Windows XP
II. PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
1 | Dysk SSD 120GB |  |  | 5
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Dysk SSD 2.5" | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Dysk będzie wykorzystywany w komputerach stacjonarnych i laptopach.
| Pojemność dysku | 120 GB
| Typ obudowy | 2.5 cala
| Interfejs | SATA 6 Gb/s, kompatybilny z interfejsami SATA 3 Gb/s oraz SATA 1,5 Gb/s
| Wymiary | Grubość obudowy dysku nie przekracza 7mm.
| Wydajność | Odczyt sekwencyjny do 540 MB/s Zapis sekwencyjny do 520 MB/s Odczyt losowy (4KB, QD32) do 94 000 operacji/s Zapis losowy (4KB, QD32) do 88 000 operacji/s
2 | Dysk SSD 256GB |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Dysk SSD 2.5" do komputera stacjonarnego | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Dysk będzie wykorzystywany w komputerze stacjonarnym
| Pojemność dysku | 256GB
| Typ obudowy | 2.5 cala
| Interfejs | SATA 6 Gb/s
| Wymiary | Grubość obudowy dysku nie przekracza 7mm.
| Trwałość | 150 TB zapisanych danych (TBW)
| Wydajność | Odczyt sekwencyjny do 550 MB/s Zapis sekwencyjny do 520 MB/s Odczyt losowy do 100 000 operacji/s Zapis losowy do 90 000 operacji/s
3 | Dysk 2000GB |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Dysk magnetyczny 3.5" przeznaczony do serwera | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Dysk będzie wykorzystywany w macierzy dyskowej
| Pojemność dysku | 2000 GB
| Typ obudowy | 3.5 cala
| Interfejs | SATA 6 Gb/s
| Prędkość obrotowa | 7200 obr./min.
| Pamięć cache | 128 MB
4 | Dysk 300GB |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Dysk magnetyczny 3.5" | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Dysk będzie wykorzystywany w serwerze.
| Pojemność dysku | 300 GB
| Typ obudowy | 3.5 cala
| Interfejs | SAS 6 Gb/s
| Prędkość obrotowa | 15000 obr./min.
5 | Czytnik kart pamięci USB 3.0 |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Czytnik kart pamięci hub USB przeznaczony do montażu w obudowach zatoce 3,5 cala | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Czytnik będzie wykorzystywany w komputerach stacjonarnych
| Złącza zewnętrzne | HUB 3x USB 2.0, HUB 2x USB 3.0, złącze eSATA
| Złącza wewnętrzne | USB 2.0 (płyta główna), USB 3.0, USB 3.0 (płyta główna), SATA, Molex
| Typ obudowy | wewnętrzna 3,5 cala
| Obsługiwane karty pamięci | Compact Flash (CF I, CF II, Ultra, Extreme, I-Pro, Ultimate, MD) Memory Stick (MS Pro, MS Pro Duo, Magic Gate, Extreme, Ultra) Secure Digital (SDXC, SDHC, SD, Ultra, Extreme, Elite Pro, High Speed, MMC, MMC Mobile) 128GByte for SDXC 32GByte for SDHC M2 (Memory Stick Micro M2) microSD (micro SDHC, micro SDXC, High Capacity)
6 | Akumulator do UPS typ APC RBC2 lub równoważny |  |  | 8
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Akumulator zamienny | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Akumulator zamienny będzie wykorzystywany w zasilaczach UPS
| Wymiary | Maksymalna wysokość: 94 mm Maksymalna szerokość: 64 mm Maksymalna głębokość: 151 mm
7 | Zamienna kaseta akumulatorów typ APC RBC22 lub równoważna |  |  | 3
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Zamienna kaseta akumulatorów o pojemności 168 V-Ah | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Akumulator zamienny będzie wykorzystywany w zasilaczach UPS
| Wymiary | Maksymalna wysokość: 83 mm Maksymalna szerokość: 216 mm Maksymalna głębokość: 343 mm
8 | Zamienna kaseta akumulatorów typ APC RBC48 lub równoważna |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Zamienna kaseta akumulatorów o pojemności 168 V-Ah | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Akumulator zamienny będzie wykorzystywany w zasilaczach UPS
| Wymiary | Maksymalna wysokość: 108 mm Maksymalna szerokość: 132 mm Maksymalna głębokość: 150 mm
9 | Pamięć RAM do laptopa HP ProBook 4520s |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Moduł pamięci RAM 4GB | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Moduł będzie wykorzystany do rozbudowy pamięci w posiadanym przez Zamawiającego laptopie HP ProBook 4520s
10 | Radiator z wentylatorem do procesora Xeon z podstawką LGA1366 |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Radiator z wentylatorem do procesora Xeon 5500/5600 z podstawką LGA1366 | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Radiator będzie wykorzystywany w serwerze.
| Wysokość | 2U+
| Złącze | 4 pin
| Zgodność | Płyta główna Supermicro X8DAH+
11 | Konwerter dysku 2.5" -> 3.5" |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Konwerter dysku 2.5" do kieszeni 3.5" | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Konwertuje dyski 2.5” SATA I/II/III HDD lub SSD do kieszeni na dysk twardy 3,5" SATA
| Materiał | lekki plastik
12 | Napęd optyczny DVD+RW wewnętrzny |  |  | 3
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Napęd optyczny DVD+RW wewnętrzny | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Napęd optyczny DVD+RW będzie montowany w komputerach stacjonarnych
| Obsługiwane formaty | CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW
| Interfejs | SATA
III. Oprogramowanie
1 | Oprogramowanie biurowe: MICROSOFT OFFICE 2013 Professional PLUS dla Edukacji lub produkt równoważny |  |  | 20
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Pakiet biurowy zawierający następujące moduły: Edytor prezentacji, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor publikacji, klient poczty elektrononicznej, menedżer notatek, baza danych, edytor formularzy | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Pakiet biurowy będzie wykorzystywany na komputerach w administracji uczelni
| Wymagana funkcjonalność | Zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO); Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server oraz Sharepoint; Możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego.
2 | Licencja dostępowa Windows Server CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level Device CAL |  |  | 60
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Licencja dostępowa Windows Server dla urządzenia | Producent: Model:
3 | Licencja dostępowa Windows Server CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL |  |  | 20
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Licencja dostępowa Windows Server dla użytkownika | Producent: Model:
4 | Oprogramowanie serwera poczty: Exchange Server Standard 2013 Single Academic OPEN 1 License No Level |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Oprogramowanie serwera poczty | Producent: Model:
Part Number:
| Wymagana funkcjonalność | Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 oraz Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego.
5 | Licencja dostępowa Exchange Standard CAL 2013 Single Academic OPEN 1 License No Level Device CAL |  |  | 180
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Licencja dostępowa Exchange Standard Server 2013 dla urządzenia | Producent: Model:
6 | Licencja dostępowa Exchange Standard CAL 2013 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL |  |  | 20
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Licencja dostępowa Exchange Standard Server 2013 dla użytkownika | Producent: Model:
7 | Oprogramowanie do tworzenia galerii internetowych: Juicebox-Pro (5 Site License) lub produkt równoważny |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Program do tworzenia galerii internetowych | Producent: Model:
| Zastosowanie | Program będzie wykorzystywany do tworzenia galerii internetowych udostepnianych na stronie www Uczelni.
| Wymagana funkcjonalność | Odtwarzanie galerii działa na wszystkich współczesnych przeglądarkach, iOS i Android Zdjęcia ładowane lokalnie lub z Flickr Tworzenie galerii z WordPress, Lightroom i PhotoShop Javascript API Nieograniczona ilość obrazów w galerii Ilość domen internetowych: 5
8 | Oprogramowanie systemowe: Microsoft Windows Server 2012R2 Standard dla Edukacji |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | System operacyjny dla serwerów z graficznym interfejsem | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | System operacyjny będzie wykorzystywany w serwerach.
| Wymagana funkcjonalność | - Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 oraz Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego, funkcja serwera członkowskiego i kontrolera zapasowego dla domeny Windows w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
9 | Oprogramowanie antywirusowe: ESET NOD32 Antivirus lub oprogramowanie alternatywne |  |  | 425
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Program ochrony antywirusowej i antyspyware, przeznaczony do ochrony stacji roboczych oraz serwerów plikowych Windows / Linux / BSD / Solaris. | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Program antywirusowy będzie wykorzystywany do ochrony komputerów i serwerów.
| Licencja | wznowienie licencji na okres od 1.01.2016 do 1.01.2017
| Wymagana funkcjonalność | Skanowanie na żądanie Skanowanie automatyczne w czasie rzeczywistym (monitor) uruchamianych procesów, podłączanych nośników; Centralna konsola zarządzania (możliwość monitorowania stanu klienta, zdalna instalacja i konfiguracja klienta); Aktualizacje baz sygnatur z serwera w sieci lokalnej Zamawiającego; Zgodność z posiadaną przez Zamawiającego konsolą ESET Remote Administrator.
10 | Oprogramowanie do zarządzania zasilaczami awaryjnymi: PowerChute Business Edition Deluxe 25 Node |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Program do zarządzania zasilaczami awaryjnymi. | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Program będzie wykorzystywany do zarządzania posiadanymi przez Zamawiającego zasilaczami firmy APC.
| Wymagana funkcjonalność | Zarządzanie zasilaczem UPS, bezpieczne zamykanie systemów i raportowanie zużycia energii na maksymalnie 25 serwerach i stacjach roboczych, za pośrednictwem dedykowanych połączeń szeregowych lub USB.
11 | Oprogramowanie do defragmentacji dysków |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Program do defragmentacji dysków. | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Program będzie wykorzystywany do defragmentacji dysków w serwerze MS Windows
| Wymagana funkcjonalność | Zgodność z systemem Windows Server 2012 R2, Defragmentacja dysków z systemem plików ReFS / FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT, defragmentacja automatyczna, monitorowanie S.M.A.R.T.
12 | Oprogramowanie do obsługi obrazów dysków i wdrażania oprogramowania Ghost Solution Suite 3.0 |  |  | 200
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Oprogramowanie do obsługi obrazów dysków i wdrażania oprogramowania Ghost Solution Suite 3.0: uaktualnienie do posiadanej przez Zamawiającego wersji 2.0 | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Program będzie wykorzystywany do klonowania dysków komputerów.
| Wymagana funkcjonalność | Zgodność z systemami: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7.
13 | Oprogramowanie rozszerzające pakiet Microsoft Office: Office Tab lub produkt równoważny |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Program dodaje do aplikacji Word, Excel, PowerPoint Microsoft Office mechanizm kart | Producent: Model:
Part Number:
| Wymagana funkcjonalność | Zgodność z Microsoft Office 2013, 2010, 2007, 2003.
Zadanie nr 2: Dostawa i montaż urządzeń sieciowych
1 | Przełącznik zarządzalny |  |  | 6
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Przełącznik zarządzalny GigabitEthernet | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Przełącznik będzie wykorzystywany w sieci lokalnej.
| Porty | 24xRJ-45 auto-negotiating 10/100/1000Mbps, 4xSFP 1000 Mbps
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | Zarządzanie przez przeglądarkę WWW i "limited command-line interface"
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1P (CoS) IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
| Typ obudowy | Rack 19"
| Wymiary | Głębokość obudowy nie większa niż 270mm
| Port komunikacji | RS232
| Wyposażenie | Wkładka 1G SFP LC SX szt 1: 1 port LC 1000Base-SX (1000Base-SX typu IEEE 802.3z); Technologia okablowania: Gradientowy światłowód wielomodowy o średnicy 62,5/125 µm lub 50/125 µm; | Producent: Model:
| Okablowanie | Patchcord wielomodowy 2xLC-2xST, duplex OM3 1m szt. 1.
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta
2 | Przełącznik zarządzalny |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Przełącznik zarządzalny GigabitEthernet | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Przełącznik będzie wykorzystywany w sieci lokalnej.
| Porty | 48xRJ-45 auto-negotiating 10/100/1000Mbps, 4xSFP 1000 Mbps
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | Zarządzanie przez przeglądarkę WWW i "limited command-line interface"
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1P (CoS) IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
| Typ obudowy | Rack 19"
| Wymiary | Głębokość obudowy nie większa niż 270mm
| Port komunikacji | RS232
| Wyposażenie | Wkładka 1G SFP LC SX szt 1: 1 port LC 1000Base-SX (1000Base-SX typu IEEE 802.3z); Technologia okablowania: Gradientowy światłowód wielomodowy o średnicy 62,5/125 µm lub 50/125 µm; | Producent: Model:
| Okablowanie | Patchcord wielomodowy 2xLC-2xST, duplex OM3 1m szt. 1.
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta
3 | Przełącznik zarządzalny |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Przełącznik zarządzalny GigabitEthernet | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Przełącznik będzie wykorzystywany w sieci lokalnej.
| Porty | 48xRJ-45 auto-negotiating 10/100/1000Mbps, 4xSFP 1000 Mbps
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | Zarządzanie przez przeglądarkę WWW i "limited command-line interface"
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1P (CoS) IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
| Typ obudowy | Rack 19"
| Wymiary | Głębokość obudowy nie większa niż 270mm
| Port komunikacji | RS232
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta
4 | Przełącznik zarządzalny |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Przełącznik zarządzalny GigabitEthernet | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Przełącznik będzie wykorzystywany w sieci lokalnej.
| Porty | 44 porty RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości 4 porty RJ-45 10/100/1000 albo SFP typu dual personality 2 gniazda na moduły 10G
| Wydajność | Opóźnienie 100 Mb: < 9 µs Opóźnienie 1000 Mb: < 3,3 µs Opóźnienie 10 Gb/s: < 3,3 µs Przepustowość do 95,2 mln pakietów/s Pojemność przełączania 128 Gb/s
| Standardy i protokoły | Załącznik nr 6a
| Typ obudowy | Rack 19"
| Zgodność z posiadaną infrstrukturą | Oferowany model przełącznika musi być zgodny z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą sieciową HP PCM+
| Port komunikacji | RS232
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta
5 | Przełącznik zarządzalny |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Przełącznik zarządzalny GigabitEthernet | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Przełącznik będzie wykorzystywany w sieci lokalnej.
| Porty | 20 portów RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości 4 porty RJ-45 10/100/1000 albo SFP typu dual personality 2 gniazda na moduły 10G
| Wydajność | Opóźnienie 100 Mb: < 9 µs Opóźnienie 1000 Mb: < 3,3 µs Opóźnienie 10 Gb/s: < 3,2 µs Przepustowość do 130,9 mln pakietów/s Pojemność przełączania 176 Gb/s
| Standardy i protokoły | Załącznik nr 6a
| Typ obudowy | Rack 19"
| Zgodność z posiadaną infrstrukturą | Oferowany model przełącznika musi być zgodny z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą sieciową HP PCM+
| Port komunikacji | RS232
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta
6 | Modułowy przełącznik zarządzalny |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Modułowy przełącznik dostępowy warstwy 2 GigabitEthernet | Producent: Model:
Part Number:
| Zastosowanie | Przełącznik będzie wykorzystywany w sieci lokalnej.
| Ilość gniazd modułów | 8
| Porty | 160xRJ-45 auto-negotiating 10/100/1000Mbps, 8xSFP 1000 Mbps
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | HP PCM+ HP PCM (w zestawie) interfejs wiersza poleceń (CLI) Przeglądarka internetowa menu konfiguracyjne zarządzanie pozapasmowe (konsola portu szeregowego DB-9) IEEE 802.3 Ethernet MIB Repeater MIB Ethernet Interface MIB
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option RFC 3376 IGMPv3 RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3u Type 100BASE-TX IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T
| Obsługiwane protokoły i standardy: Zarządzanie siecią | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) RFC 1757 RMON 4 groups: Stats, History, Alarms and Events RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3164 BSD syslog Protocol RFC 3176 sFlow ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) SNMPv1/v2c/v3 XRMON
| Typ obudowy | Rack 19"
| Zasilacz | Dodatkowy zasilacz nadmiarowy
| Port komunikacji | RS232
| Wyposażenie | Wkładka 1G SFP LC SX szt. 4: 1 port LC 1000Base-SX (1000Base-SX typu IEEE 802.3z); Technologia okablowania: Gradientowy światłowód wielomodowy o średnicy 62,5/125 µm lub 50/125 µm; | Producent: Model:
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta
7 | Remont sieciowego serwera dyskowego Spinstor24 |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Usługa wymiany komponentów macierzy dyskowej oraz aktualizacja i konfiguracja oprogramowania systemowego
| Lista komponentów | 1. 1 x Płyta główna SuperMicro X10DRH-iT, 2. 1 x backplane dyskowy SAS 12Gbit BPN-SAS3-846EL1, 3. 2 x Procesor intel E5-2630V3, 4. 8 Modułów pamięci DDR4 2133MHz 8GB ECC REG zgodnych z płytą główną z poz. 1, 5. 1 x Kieszeń tylna na 2 dodatkowe dyski 2,5" MCP-220-82611-0N wraz z okablowaniem, 6. 2 x Radiator procesora, 7. 1 x Karta kontrolera SAS: 2 Porty zewnętrzne 4xSAS wraz z okablowaniem, 8. 1 x kontroler RAID PCI-e SAS3 wraz z okablowaniem, 2 porty wewnętrzne, 2 GB RAM, RAID 0,1,5,6,10,50,60, zabezpieczenie pamięci cache za pomocą dostarczonego wraz z kartą modułu Flash, obsługa 240 dysków, 9. 1 x licencja LSI CacheCade Pro 2.0 dla kontrolera RAID z pozycji 8, 10. 2 x dysk SSD 120GB 2.5" SATA3 do kieszeni z poz. 5.
| Usługi | 1. Wymiana wszystkich dostarczonych komponentów w eksploatowanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej SpinStor24. 2. Instalacja i konfiguracja wykorzystywanych obecnie kart sieciowych i kontrolerów SAS. 3. Aktualizacja oprogramowania systemowego i użytkowego macierzy, w tym oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa Bacula. 4. Konfiguracja zasobów dyskowych na potrzeby środowiska vSphere 5.x z ich udostępnieniem za pośrednictwem protokołów NFS i iSCSI. 5. Prowadzone prace nie mogą powodować przerwy w dostępie do uruchomionych w środowisku vSphere maszyn wirtualnych. 6. Na czas niezbędny do przeprowadzenia prac Zamawiający udostępni w środowsku vSphere niezbędną przestrzeń dyskową na macierzy zapasowej. 7. Prace prowadzone będą w terminach nie kolidujących z normalnym funkcjonowaniem środowiska IT Zamawiającego.