Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna

CZĘŚĆ 4 – MEBLE MEDYCZNE

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

Minimalne parametry techniczne i wyposażenie:

| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Łóżko intensywnej opieki medycznej – dorosłego. |  |  |
| 2 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm |  |  |
| 3 | Długość łóżka minimalna 2000 cm, maksymalna (funkcja przedłużania długości łóżka) po przedłużeniu 2400 mm. Leże 4 sekcyjne,. |  |  |
| 4 | Regulacja elektryczna następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, segmentów pleców, segmentu uda, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |  |
| 5 | Funkcja CPR segmentu pleców |  |  |
| 6 | Zasilanie 230 V, 50/60Hz; Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym. |  |  |
| 7 | Na wyposażeniu pilot do sterowania |  |  |
| 8 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy |  |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 125 mm, z czego 2 z indywidualną blokadą jazdy i obrotu |  |  |
| 10 | Barierki boczne - 2 szt. |  |  |
| 11 | Materac o gr. min. 120 mm zmywalny w pokrowcu nieprzemakalnym |  |  |
| 12 | Uniwersalne listwy do zawieszenia woreczków na mocz lub haczyki do zawieszenia woreczków na mocz min. 4 szt. |  |  |
| 13 | Wieszak do kroplówki - 1 szt. |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Łóżko intensywnej opieki medycznej - dziecięce |  |  |
| 2 | Łóżko 4 sekcyjne (3 ruchome sekcje) oparte na pantografie albo na kolumnach, elektryczna regulacją wysokości, pilot do sterowania, funkcja CPR. |  |  |
| 3 | Opuszczane barierki zapewniające ochronę na długości całego leża, 4 plastikowe okrągłe odbojniki, wyjmowane szczyty łóżka |  |  |
| 4 | Cztery antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm z centralnym hamulcem i blokadą jazdy na wprost lub min. 2 z indywidualną blokadą jazdy i obrotu |  |  |
| 5 | Materac o gr. min. 120 mm zmywalny w pokrowcu nieprzemakalnym |  |  |
| 6 | Długość całkowita max. 2000 mm x szerokość całkowita maksymalna 1000 mm . |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Zestaw mebli medycznych (1) – 1 kpl. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Wózek na odpady brudną bieliznę podwójny stelaż na worki - 1 szt. Stelaż i obręcz do worków - stal chromowana lub stal kwasoodporna |  |  |
|  | Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy |  |  |
|  | Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy. |  |  |
| 2 | Stolik zabiegowy - 1 szt. |  |  |
|  | Powinien posiadać 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal |  |  |
|  | Półki – szkło lub stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |  |
| 3 | Wózek do rozwożenia leków - 1 szt. Konstrukcja z metalowych rurek |  |  |
|  | Uchylna miska z tworzywa |  |  |
|  | Przenośne tace |  |  |
|  | Przegródki na leki z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | Półki do umieszczania tac |  |  |
|  | Koła jezdne min. 2 z blokadą |  |  |
| 4 | Stolik do badania i pielęgnacji niemowląt z szafką - 1 szt., Rama ze profili. |  |  |
|  | Blat tapicerowany materiałem ze skóry ekologicznej z kołnierzem z pianki tapicerowanym materiałem ze skóry ekologicznej z 3 stron (z tyłu i po bokach) |  |  |
|  | Szafka z płyty laminowanej. Koła jezdne min. dwa z blokadą |  |  |
| 5 | Łóżeczko dla noworodków z lezem wykonanym z plastikowego tworzywa – 1 szt |  |  |
|  | Przejezdne, wyposażone w min. 2 koła z blokadą |  |  |
|  | Wyposażone w materacyk w pokrowcu nieprzemakalnym |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Kozetka lekarska – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało |  |  |
|  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane min. 5 rodzajów kolorów. |  |  |
|  | Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: ok. +45o |  |  |
|  | Wymiary ok.: 1850x560x500 mm [dł. x szer. x wys.] |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Zestaw mebli medycznych (2) – 1 kpl. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Wózek na odpady, brudną bieliznę podwójny stelaż na worki - 1 szt. Stelaż i obręcz do worków - stal chromowana lub stal kwasoodporna |  |  |
|  | Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy |  |  |
|  | Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy. |  |  |
| 2 | Stolik zabiegowy - 1 szt. |  |  |
|  | Powinien posiadać 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal |  |  |
|  | Półki – szkło lub stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |  |
| 3 | Taboret obrotowy na śrubie wykonany z aluminium - 3 szt. |  |  |
| 4 | Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym - 1 szt. Nośność Min. 150 kg |  |  |
|  | Funkcja BMI ,Funkcja TARA ,Zasilanie elektryczne, Wzrostomierz, Legalizacja |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Zdejmowane wezgłowie, Funkcja CPR , wysokość regulowana elektrycznie |  |  |
|  | Minimalne wymiary: Długość 210 cm, szerokość 95 cm |  |  |
|  | Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. |  |  |
|  | Barierki składane wzdłuż leża łóżka Leże wypełnione |  |  |
|  | Haczyki na worki urologiczne. |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Materac piankowy dopasowany do wymiarów leża pokrowcu nieprzemakalnym |  |  |
|  | Uchwyt na kaczkę i uchwyt na basen. |  |  |
|  | Rama ortopedyczne, uchwyt pacjenta. |  |  |
|  | Wytrzymały materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy, ok 15 komór, z pokrowcem nieprzemakalnym, pompa w zestawie. |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Stanowisko do iniekcji – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo |  |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane |  |  |
|  | Regulacja wysokości i obrotu podłokietników |  |  |
|  | Szerokość siedziska ok.: 510x460 mm |  |  |
|  | Wysokość oparcia ok.: 360 mm |  |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża ok.: 500 mm |  |  |
|  | Wymiary całkowite ok.: 622x520x850 mm [dł. x szer. x wys.] |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Łóżko pacjenta domowe – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Łóżko domowe wykonane z litego drewna - kantówki sosnowej min. 26x100 mm. |  |  |
|  | Po środku łóżka powinna znajdować się kantówka i podtrzymująca ją piąta i szósta noga. Wszystkie nogi powinny być podklejone od spodu filcem w celu ochrony podłogi przed porysowaniem. W poprzek powinny być ułożone kantówki tworzące stelaż podtrzymujący materac. Łóżko powinno być w kolorze naturalnego drewna sosnowego polakierowanego lakierem bezbarwnym. |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: szerokość: 147 cm, długość: 204 cm, przestrzeń pod łóżkiem: 24 cm (tolerancja wymiarów w zakresie +/- 5%). |  |  |
|  | Materac ze sprężynami bonellowymi o twardości min. H3, pokrowiec powinien być wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej. Materac powinien być kompatybilny z łóżkiem domowym. |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne materaca dostosowane do wymiarów łóżka: szerokość: 140 cm, długość: 200 cm, wysokość: 16 cm (tolerancja wymiarów w zakresie +/- 5% ) |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w stolik wykonany z drewna sosnowego polakierowanego lakierem bezbarwnym z wysuwaną szufladę oraz szafka zamykana jednoskrzydłowymi drzwiami pełnymi. Drewniane uchwyty ułatwiające otwieranie oraz 4 drewnianych nóżki podklejonych od spodu filcem. Wymiary zewnętrzne, szerokość: 43 cm wysokość całkowita: 54 cm głębokość: 34 cm (tolerancja wymiarów w zakresie +/- 5% ) |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 kpl. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Materac przeciwodleżynowy – obciążenie min 100 kg, pompka w zestawie, zapasowy segment, powierzchnia użytkowa nie mniej niż 200 cmx90 cm - 1 szt. |  |  |
|  | Nakładka przeciwodleżynowa z pianki termo aktywnej o wymiarach ok. 90x200x5 cm - 1 sztuka |  |  |
|  | Krążek przeciwodleżynowy piankowy średnica ok. 15 cm, grubości ok. 5 cm – 2 sztuki |  |  |
|  | Krążek przeciwodleżynowy piankowy średnica ok. 25 cm, grubości ok.5 cm – 2 sztuki |  |  |
|  | Krążek przeciwodleżynowy piankowy średnica ok. 40 cm, grubości ok. 5 cm – 2 sztuki |  |  |
|  | Krążek żelowy przeciwodleżynowy średnica ok. 13,5 cm, grubości ok. 5 cm – 2 sztuki |  |  |
|  | Wałek przeciwodleżynowy o wymiarach ok. Ø12,5 cm x dł. 43 cm (+/- 1 cm) z pokrowcem z pianki poliuretanowej – 1 sztuka |  |  |
|  | Symulator odczuć osób starszych |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Szafka przyłóżkowa – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  |  |
|  | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 475 mm (+/- 20 mm) |  |  |
|  | Długość całkowita: 475 mm (+/- 20 mm) |  |  |
|  | Wysokość całkowita: 810 mm (+/- 20 mm) |  |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa |  |  |
|  | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki |  |  |
|  | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki |  |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat nad szufladą np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. |  |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 65 mm , w tym 2 z blokadą (+/- 5 mm) |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Wózek transportowy – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Wózek transportowy 2-segmentowy |  |  |
|  | Blat wózka 2-segmentowy, materac z uchwytami do przemieszczania pacjenta. |  |  |
|  | Długość min. 1960 mm |  |  |
|  | Szerokość wózka 610 mm (+/-20 mm) |  |  |
|  | Szerokość leża minimum 610 mm |  |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0° do +35° |  |  |
|  | Regulacja pochylenia oparcia pleców wspomagane są sprężyną gazową |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 580 mm – 850 mm |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą mechanizmów: śrubowego lub hydraulicznego |  |  |
|  | Koła o średnicy min 150 mm z centralnym systemem blokowania (dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku) bądź z 1 dźwignią nożną od strony nóg |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 170 kg |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Wózek inwalidzki – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego |  |  |
|  | 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika |  |  |
|  | Hamulce oparte na systemie sprężynowym lub dociskowym |  |  |
|  | Szerokość siedziska ok. : 39, 42, 44, 46, 48 cm |  |  |
|  | Koła na szybkozłączach, |  |  |
|  | Koła tylne, pompowane: ok. 24', |  |  |
|  | Rama krzyżakowa ze stali precyzyjnej |  |  |
|  | Podnóżki odchylane i wyjmowane, |  |  |
|  | Podłokietniki odchylane, długie lub krótkie |  |  |
|  | Czarna, zmywalna, nylonowa tapicerka |  |  |
|  | Kolor ramy: srebrny lub granatowy |  |  |
|  | Waga: max. 18 kg, |  |  |
|  | Udźwig: min. 120 kg, |  |  |
|  | Szerokość wózka: ok. 60 / 62 / 64 cm, |  |  |
|  | Głębokość siedziska: ok. 41 cm, |  |  |
|  | Wysokość oparcia: ok. 41cm,﻿ |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 kpl. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
|  | Materac do przemieszczania pacjentów wykonany z tkaniny o bardzo niskim współczynniku tarcia po stronie wewnętrznej oraz gładkiej tkaniny od strony zewnętrznej. Wymiary min.100x85 cm |  |  |
|  | Pas do przenoszenia Wymiary: min.87x16 cm |  |  |
|  | Nosze do przenoszenia z 6-8 uchwytami wymiary min.: 200x90 cm |  |  |
|  | Siedzisko materiałowe zmywalne o wym. min. 80x80 cm z 4 uchwytami |  |  |
|  | Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjentów. Dopuszczalne obciążenie: min. 150kg. Wymiary min.: Długość 825 [mm], Szerokość 330[mm], Grubość 25 [mm] |  |  |
|  | Łatwo ślizg 2 szt. (podkład ślizgowy) pod prześcieradło wykonany z ultra cienkiego nylonu, zszytego w formie rękawa. Wymiary min.: 200 x 140 cm |  |  |
|  | Panel ślizgowy/deska do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w 12 uchwytów na obwodzie. Wykonane ze polietylenu wymiary: dł. 180 cm -/+ 5 cm ; szer. 48 cm +/- 3 cm ; gr. max. 5 mm |  |  |
|  | Krótka deska do przemieszczania pacjenta wyposażony w min. 2 uchwyty. Wymiary: dł. 65 cm -/+ 5 cm ; szer. 25 cm +/- 5 cm ; gr. 12-15 mm |  |  |
|  | Panel ślizgowy do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w 12 uchwytów na obwodzie. Wykonane ze polietylenu wymiary: dł. 180 cm -/+ 5 cm ; szer. 48 cm +/- 3 cm ; gr. max. 5 mm |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów – 1 kpl. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy dla osoby dorosłej. Możliwość swobodnego spływu wody, odpływ z zatyczką. |  |  |
|  | Leżysko – wanna Koła wózka wyposażone w hamulce |  |  |
|  | Poduszka dla pacjenta. |  |  |
| 2 | Podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów. |  |  |
|  | Koła podnośnika wyposażone w hamulce |  |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczania w dół |  |  |
|  | Możliwość podnoszenia pacjenta z łóżka |  |  |
|  | Możliwość podnoszenia pacjenta z wózka |  |  |
|  | Siedzisko transportowo kąpielowe w zestawie |  |  |
| 3 | Pneumatyczny zestaw do mycia włosów u osób w pozycji leżącej, Pneumatyczna miska z wężem odpływowym pojemnik na wodę z wężem z końcówką prysznicową Pompka do nadmuchiwania |  |  |
| 4 | Taboret prysznicowy dla osób niepełnosprawnych ze stopkami antypoślizgowymi |  |  |
| Poz. | Nazwa | Producent: |  |
|  | Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1. | Konstrukcja kolumnowa lub równoważna. Długość maksymalna łóżka 2400 mm, szerokość całkowita łóżka 1000 mm |  |  |
| 2. | Łóżko w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu pleców i uda. |  |  |
| 3. | Pozycje Anty- i Trendelenburga. Funkcja CPR |  |  |
| 4. | Nocne podświetlenie |  |  |
| 5. | Sterowanie pozycjami łóżka z panelu i/lub pilota i/lub przycisków nożnych |  |  |
| 6. | Pełna regulacja przechyłów bocznych |  |  |
| 7. | Barierki boczne – 2 szt. |  |  |
| 8. | Wieszak kroplówki – 1 szt. |  |  |

- Sprzęt i części muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej instalacji urządzeń tego wymagających – w siedzibie Zamawiającego , w miejscu i terminie przez niego wskazanym.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzeń we wspólnie uzgodnionym terminie,  dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

…………………………..……………..							………………………………………………………

data								          podpis Wykonawcy