Legnica, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego

Tablica ogłoszeń

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach medycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"

- Postępowanie nr:  DA.262-09/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej, „ustawą  Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

Pytanie nr 1

Część 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 3 pozycji nr 7 podbieraki ratownicze o poniższych parametrach:

Nosze podbierakowe o stelażu aluminiowym z aluminiowymi łopatkami.

Posiadają wielostopniową regulację długości z blokadą położenia, 12 uchwytów transportowych rozmieszczonych na obwodzie zdystansowanych od podłoża oraz pojedynczą zapadkę umieszczona w zamkach łączących łopaty, zabezpieczającą przed przypadkowym rozpięciem

Możliwość złożenia w pół na czas transportu oraz możliwość rozdzielenia na dwie niezależne połówki

Łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Konstrukcja zabezpieczająca przed wnikaniem płynów i materiałów zakaźnych.

Przepuszczalne dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę

Zestaw zawiera komplet 2 pasów mocujących.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary zasadnicze  wys/szer/gł [mm]- 1680x420x60

- Nosze złożone - wymiary wys/szer/gł. [mm] – 1200x420x60

- Zakres regulacji [mm] – 1680-2020

- Waga – 10 kg

- Dopuszczalne obciążenie: 159 kg

- Materiał – aluminium

- Cechy materiału – lekkie, wytrzymałe na kontakt z szorstkim podłożem

- Kolor – stalowy

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza takie podbieraki.

.................................................