Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz punktów poboru energii

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ICH PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5

| Budynek | Nazwa punktu poboru energii elektrycznej | Adres punktu poboru energii elektrycznej | Grupa taryfowa | Moc umowna | Nr punktu poboru: PPE | Planowana średniomiesięczna ilość pobieranej energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – punkt poboru 1 | PWSZ BUDYNEK NR.2-RG2 Z ZK-3A/I | LEGNICA, SEJMOWA-HUTNIKÓW | C21 | 40 kW | PROD_213200031490 | 4 800 kWh |
| A – punkt poboru 2 | PWSZ BUDYNEK NR.2-RG2 Z ZK-3A/II.2 | LEGNICA, SEJMOWA-HUTNIKÓW | C21 | 60 kW | PROD_213200031270 | 12 820 kWh |
| A – punkt poboru 3 | PWSZ BUDYNEK NR.2-RG 2 Z ZK-3A/III | LEGNICA, SEJMOWA-HUTNIKÓW | C21 | 45 kW | PROD_213200031580 | 4 220 kWh |
| A – punkt poboru (zasilanie rezerwowe) | PWSZ BUDYNEK NR.2-RG2 Z ZK-3A/II.1 | LEGNICA, SEJMOWA-HUTNIKÓW | C11 | 40 kW | PROD_21320003124135 | 9 kWh |
| C – punkt poboru 1 | PWSZ BUDYNEK NR.3,KLATKA NR.2 | LEGNICA, SEJMOWA 5A | C21 | 65 kW | PROD_213200024265 | 7 410 kWh |
| C – punkt poboru 2 | PWSZ BUDYNEK NR.3,KLATKA NR.1 | LEGNICA, SEJMOWA 5A | C21 | 39 kW | PROD_213200024315 | 4 600 kWh |
| C – punkt poboru 3 | PWSZ BUDYNEK NR.3, KLATKA NR.3 | LEGNICA, SEJMOWA 5A | C21 | 65 kW | PLTAUD121000296113 | 7 570 kWh |
| E – punkt poboru | SALE WYKŁADOWE | LEGNICA, SEJMOWA 5A | C21 | 120 kW | PROD_213200024485 | 5 400 kWh |
| D – punkt poboru | BUDYNEK DYDAKTYCZNO-BIUROWY | LEGNICA, SEJMOWA 5D | C21 | 64,4 kW | PROD_213200473584 | 1 520 kWh |

- Dom Studenta PWSZ, Legnica ul. Mickiewicz 10

| Budynek | Nazwa punktu poboru energii elektrycznej | Adres punktu poboru energii elektrycznej | Grupa taryfowa | Moc umowna | Nr punktu poboru: PPE | Planowana średniomiesięczna ilość pobieranej energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| punkt poboru 1 | DOM STUDENCKI PWSZ | LEGNICA, A. MICKIEWICZA 10 | G11 | 130 kW | PROD_213200031320 | 11 100 kWh |

- Budynek w Legnicy ul. Rataja 20

| Budynek | Numer licznika | Adres punktu poboru energii elektrycznej | Grupa taryfowa | Moc umowna | Nr punktu poboru: PPE | Planowana średniomiesięczna ilość pobieranej energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| punkt poboru 1 | 11519678; 71399746 | LEGNICA, RATAJA 20 | C12A | 5 kW | PROD_213100053258 | 5 kWh |

Planowana ilość pobieranej energii przez wszystkie obiekty w ciągu roku 535MWh.