………………………………….. (firma Wykonawcy)

Załącznik numer 2 do SIWZ

„Formularz ofertowy”

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż nawiewników higrosterowanych w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz pomieszczeniach administracji  w budynkach A, C Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (postępowanie nr DA.262/07/2020), jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1 ) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (kol 3 * kol 4) | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT (kol 5 *kol 6) | Wartość brutto (Kol 5 + kol 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Dostawa i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych w Budynku A | 293 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych w Budynku C | 323 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty (suma wartości wskazanych w kolumnach) |  |  |  |  | x |  |  |

2) oferuję przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| Lp. | Pełna nazwa, typ lub model przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry Wymagane (minimalne) przez Zamawiającego | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę - wypełnia Wykonawca |
| 2 | Nawiewnik higrosterowany bezobsługowy |  |
|  | Nawiewnik higrosterowany z możliwością manualnego przymknięcia nawiewu |  |
| 3. | Sprawność rozumiana jako przepływ powietrza co najmniej między 15 m3/h ÷ 20 m3/h, |  |
| 4. | Tłumienie hałasu od 34 dB. |  |
| 5. | Wyposażony w okap od strony zewnętrznej |  |
| 6 | Długość od 24 cm do 30 cm |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabel powyżej. Brak wypełnienia tabel powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wykonawca w tabeli dotyczącej oferowanego produktu wpisze parametry oferowanego przez siebie produktu zgodne z kartą techniczną, kartą katalogową lub innym dokumentem producenta potwierdzającym, że oferowany produkt spełnia określone przez Zamawiającego parametry.

_____________________	_______________________________________________________

Data	Podpis upoważnionego przedstawiciela