## OPZ
| Załącznik nr 4b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  | Postępowanie: DA.262-07/2021
Zadanie nr 2: Dostawa i montaż serwera, przełącznika sieciowego oraz oprogramowania
|  |  |  | szt. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
I. SPRZĘT KOMPUTEROWY
1 | Serwer w obudowie Rack 2U |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Serwer w obudowie Rack 2U | Producent: Model:
Numer kat.:
| Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany w posiadanym przez Zamawiającego środowisku wirtualizacyjnym Vmware vSphere.
| Procesor | 2 x procesor o wydajności PassMark Average CPU Mark nie niższej niż 26000 punktów, 16 rdzeni. | Producent: Model:
| Pamięć operacyjna RAM | 384GB ECC DDR4 2933MHz, możliwość rozbudowy do min. 6TB.
| Parametry pamięci masowej | 6 x 1.6TB NVMe, 2,5" hot-swap, PCIe3.1, 3 DWPD, 3200GB/s read, 2080GB/s write, 643000 IOPS read, 199000 IOPS write, hardware encryption, high enurance, end-to-end data protection, enhanced power loss data protection. 1 x SATA DOM 32GB
| Karta grafiki | Karta grafiki serwerowa z wyjściem VGA
| Obudowa | Typu 2U Rackmount, wyposażona w min. 24 zatoki hot-swap 2.5" NVMe 2 zatoki tylne hot-swap 2.5" SATA. Panel przedni: Przycisk Power On/Off i Reset LED'y: Power, HDD, Network i System information. Złącza USB tylne: 2x USB 3.0. Wentylatory chłodzące: 4x 80 mm. 2 x Zasilacz o mocy min. 1600W pracujący w sieci 230V 50-60Hz prądu zmiennego, certyfikat 80 PLUS Titanium.
| Złącza sieciowe | 4 x 10GBase-T LAN Dwie dodatkowe karty sieciowe 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8
| Napęd optyczny | Brak
| Płyta główna | Gniazda rozszerzeń: PCI-E 3.0 x32 - 1 szt, PCI-E 3.0 x8 - 1 szt, PCI-E 3.0 x40 - 1 szt. Złącza wewnętrzne: SATA III (6 Gb/s) - 14 szt., USB 3.0 - 2 szt., VGA - 1 szt. Złącza zewnętrzne: RJ45 (IPMI LAN) - 1 szt., USB 3.0 - 2 szt., RS 232 - 1 szt., VGA - 1 szt. | Producent: Model:
| System operacyjny | Brak
| Dodatkowe funkcje | 1 x Intel VROC Premium RAID 0,1,5,10 (unlocking key) IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support 1 x licencja na zdalną obsługę BIOS
| Usługa | Instalacja na serwerze oprogramowania wirtualizacyjnego VMware vSphere ESXi, intergracja i udostępnienie zasobów serwera wirtualizacyjnego w eksploatowanym przez Zamawiającego klastrze niezawodnościowym vSphere 6.x. Prowadzone prace nie moga powodować przerw w dostępności do systemu vSphere i uruchomionych pod jego kontrolą maszyn wirtualnych.
2 | Przełącznik modułowy |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Przełącznik modułowy w obudowie Rack 4U | Producent: Model:
Numer kat.:
| Zastosowanie | Przełącznik modułowy będzie wykorzystywany jako główny przełacznik w sieci LAN Zamawiającego.
| Przepustowość rutowania / przełączania | 528 Gbit/s
| Opóźnienie | 1000 Mb/s: < 2,8 µs, 10 Gb/s: < 1,8 µs
| Funkcje zarządzania | IMC — Intelligent Management Center; interfejs wiersza poleceń; Przeglądarka internetowa; menu konfiguracyjne; zarządzanie pozapasmowe (RJ-45 Ethernet); SNMP Manager; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub micro-USB)
| Łączność | 6 otwartych gniazd na moduły.
| Zasilanie | 2 x moduł zasilający 1100 W umożliwiający zasilanie sieciowe (PoE+)
| Moduły | 1 x 24-portowy moduł 1 GbE SFP, 3 x 20-port 10/100/1000BASE-T PoE+ / 4-port 1G/10GbE SFP+, 1 x 8-port 1G/10GbE SFP+
| Kable | 6 x 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper, Męska/Męska 2 x 10G SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper, Męska/Męska
| Usługa | Przeniesienie konfiguracji z obecnie używanego przełącznika HP Switch 5406zl (J8697A). Montaż przełącznika w miejsce obecnie używanego, przywrócenie pierwotnych połączeń.
| Wyposażenie | 2x wkładka SFP+ optyczna 10G LC SR MMF 2x wkładka SFP+ 10GBaseT 4x wkładka 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR
II. Oprogramowanie
1 | Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu VMware vSphere 7 Essentials plus do wersji Standard |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Aktualizacja systemu VMware vSphere 7 Essentials plus do wersji Standard | Producent: Model:
Numer kat.:
| Zastosowanie | Aktualizacja umożiliwi Zamawiającemu stworzenie klastra w środowisku VMware vSphere złożonego z 5 serwerów dwu procesorowych
| Licencje | 1 x Academic Upgrade: VMware vSphere 7 Essentials plus Kit to vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors; 1 x Academic Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors for 1 year; 4 x Academic VMware vSphere 7 Standard for 1 processor; 4 x Academic Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year.
2 | Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu Veeam Backup Essentials Enterprise do wersji Backup & Replication Enterprise |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Aktualizacja systemu Veeam Backup Essentials Enterprise do wersji Backup & Replication Enterprise | Producent: Model:
Numer kat.:
| Zastosowanie | Aktualizacja umożiliwi Zamawiającemu wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych pracujących w środowisku VMware vSphere na bazie klastra złożonego z 5 serwerów dwu procesorowych
| Licencje | 3 x Veeam Backup & Replication Enterprise Upgrade from Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle; 4 x Veeam Backup & Replication Enterprise - Education Sector , perpetual per socket; 1 x Veeam Backup & Replication Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features. - 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support- Education Sector.
3 | Windows Server Standard Core 2019 Single Academic OLP 2 Licenses No Level CoreLic dla Edukacji |  |  | 56
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | System operacyjny dla serwerów z graficznym interfejsem | Producent: Model:
Numer kat.:
| Zastosowanie | System operacyjny będzie wykorzystywany w serwerach.
| Wymagana funkcjonalność | - Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2016 oraz Windows 2019 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego, funkcja serwera członkowskiego i kontrolera zapasowego dla domeny Windows w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;